ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО КОНТРОЛЮ
КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»

| 603141, г. Н.Новгород, ул. Геологов, д.6 | Телефон (831) 466-70-55 e-mail: nockksls@sandy.ru |
| --- | --- |
| 17.09.2012 | № | 1102 | Еженедельное региональное издание «Мир фармации и медицины». Руководителям лечебно-профилактических учреждений и всем заинтересованным лицам. |

РЦ МБЛС доводит до Вашего сведения следующую информацию:

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 14.09.2012 № 04И-855/12 «Об угрозе причинения вреда здоровью граждан при применении медицинского изделия»:

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о поступившей от субъекта обращения медицинских изделий информации о выявлении в обращении зарегистрированного медицинского изделия, создающего угрозу причинения вреда здоровью граждан:

«Диагностический набор «ARCHITECTi Тохо IgG», производства Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02931 от 08.10.2008, срок действия: не ограничен, номера серии (лота)/срок годности: 15070Ы00/2013-03-26, 15070LI01/2013-03-26.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинской продукции провести проверку наличия в обращении указанных медицинских изделий, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации зарегистрированных медицинских изделий, создающих угрозу причинения вреда здоровью граждан и о результатах проинформировать соответствующее территориальное управление Росздравнадзора.

Управлениям Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Росздравнадзора по исполнению государственной функции по контролю за оборотом и порядком использования изделий медицинского назначения, утвержденным приказом Росздравнадзора от 08.09.2011 № 1027н (регистрация Минюста России от 28 ноября 2011 г. N 22408).»

Информацию можно найти в интернете на сайте по адресу: www.npr52.ru.

Директор центра                                                            И.В. Спицкая

# Исп. А.В.Спицкий

# тел. (831) 466-70-55